
多功能集成化股静脉置管管道装置在动物实验中的应用
谭莉1 汉瑞娟2
（1、解放军广州疗养院药械科，广州，广东 510515  2、解放军兰州军区总医院护理部，兰州，甘肃 730050）

[摘要] 目的 探讨多功能集成化股静脉置管管道装置在动物实验中的应用效果。方法 在31例严重多发伤动物实验中，应用自制的多功能集成化股静脉置管管道装置，观察实验过程中输血、输液、采集血样、静脉给药、中心静脉压测定五项护理技术操作全程顺序进行项目完成的时间和效果。结果 在动物实验中应用多功能集成化股静脉置管管道装置，五项护理技术操作全程顺序进行平均每次时间为80±12秒，平均每项次时间19±5.1秒。结论 多功能集成化股静脉置管管道装置在动物实验中应用，省时、省力、快捷、方便，值得进一步应用推广。
[关键词] 管道股静脉置管；多功能集成化管道；装置；动物实验
  The animal experimental application of the multifunctional integrated tubular pipeline in femoral artery and vein
Tan li1  Hanrijuan2
1.The Guangzhou Sanitary of PLA, Guangzhou, Guangdong, 510515, 2.Nursery Section of The General Hospital in Lanzhou Military Region, PLA, Lanzhou, Gansu, 730050
Abstract。 Purpose： Research on the applied result of the multifunctional integrated tubular pipeline in femoral artery and vein in the animal experiment. Methods, in 31 severe multiple wounds with self-made multifunctional integrated tubular pipeline in femoral artery and vein, observe the time and effect  on blood transfusion, fluid infusion, blood sampling, administration, measurement of central venous pressure on sequence of all process. Result. The average time cost in the animal experiment with the multifunctional integrated tubular pipeline is 80±12 seconds. The average time cost on each item is 19±5.1 seconds. Conclusion: The multifunctional integrated tubular pipeline in femoral artery and vein saves time and human resources and works quickly and conveniently in animal experiment, so it is worthy a further applied development. 

Key words:  pipeline in femoral artery and vein, multifunctional integrated tubular pipeline, pipeline, animal experiment.

在研制战争、灾难现场一线救护装置的过程中，我们进行了多次动物实验[1] [2]。为了确保动物实验的顺利实施，我们研制组装了一种多功能集成化股静脉置管管道装置，该装置可在短时间内迅速开通静脉通道，同步或快速展开采集血样、输血、输液、静脉给药、中心静脉压测定等五项护理技术操作功能，取得了良好的效果，现报告如下：
1. 对象

1.1 实验研究对象

选择健康比格犬31只（雌雄不拘），体重13～15kg（平均14㎏±1㎏），由广州医药工业研究院实验动物研究开发中心提供（实验动物许可证号SYXK粤2010-0056，实验动物质量合格证明编号000411）。
1.2 动物实验过程
动物术前12小时禁食。用3%巴比妥钠静脉麻醉后气管插管，连接Matrx MODEL3000呼吸机及 UT4000多参数生命监护仪。经右侧股动、静脉，置管，连接自制的多功能集成化股静脉置管管道装置测量中心静脉压、静脉给药、采集血样、自体血回输、输液用。打开胸、腹腔，以特制穿洞器对肺、肝、脾制成直径0.5-0.7cm，深1.5-2.5的圆洞形创伤，用肋骨剪钳定量制成多根多段肋骨骨折，连枷胸；自股动脉放血入储血袋，使失血量相当于总血量的15%，关胸后向胸腔内注入实验犬自体血100ml、气体100ml，生理盐水100 m，制备成胸腹联合伤、连枷胸、血气胸、轻型失血性休克的严重多发伤模型。
建模成功后即刻获得国家发明专利和实用新型专利的一线救护装置（专利号分别为：ZL2011 2 0140850.3；ZL2010 2 0170378.3；ZL2011 2 0140847.1； ZL2010 2 0170376.4）实施快速解除上呼吸道梗阻窒息，通气复苏，胸腹腔引流减压，胸血回收等复苏抢救。
1.3 多功能集成化管道装置的材料组装
该装置材料主要为市售的16G导管针、三通及三通延长管、输液器、输血器、注射器、中心静脉压测定管。组装后同步行使输血、输液、中心静脉压测定、静脉给药、采集血样五项护理技术操作功能。
  具体组装方法如图1所示。在股静脉置管导管1上接三通2，三通2接三通延长管3，三通延长管3接三通5。三通2可接注射器，三通延长管3接中心静脉压测量导管4，三通5接输血器6和输液器7。

[image: image1.png]



1、股静脉置管导管；2、三通接头；3、三通延长管；4、中心静脉压测定管；5三通接头；

6、输血器；7、输液器

图1 多功能集成化股静脉置管管道装置实物图

2. 结果
比格犬重创胸腹联合伤动物实验过程中，上述各类护理技术操作，平均每项次时间19±5.1秒； 5项护理技术操作全程顺序进行，平均每次时间80±12秒。该装置实现了在短时间内迅速开通输血、输液、采集血样、静脉给药、中心静脉压测定5项功能的目的。

3. 讨论

有学者在“论急救的时效性”中提出战创伤急救的“白金10分钟”，“黄金1小时”，即可控制的出血、解除窒息、保持呼吸道通畅等在“白金10 分钟内完成；休克应在30分钟内有效地干预并控制；胸腹盆腔的内脏损伤出血，严重的颅脑伤应在黄金1小时内进行确定的救命手术[2]。而从护理技术操作层面上讲，快速建立一条安全有效的静脉治疗通道是抢救成功的关键。 

本研究针对这一关键问题，在细节上不断深化，将采集血样、输血、输液、中心静脉压测定、静脉给药各个通道口用三通联接，可使多项护理操作技术各自展开甚至同步进行，从而节约了操作时间，提高了抢救速度，降低了感染率，从多功能、集成化中赢得了了急救的时效。

本研究的多次动物实验[3] [4]显示：对于多发性重创伤的急救，应用多功能集成化股静脉置管管道装置五项护理操作全程顺序进行平均每次时间为80±12秒，常规组平均每次时间为216±48秒；每项操作完成时间创新组平均为19±5.1秒，常规组为56±6.8秒；两组比较均P＜0.01，缩短了操作时间，提高了抢救效率。
在急危重症患者抢救时选择股静脉置管，因其安全方便，解剖位置定位准确且周围无重要脏器，穿刺时并发症少， [5]且股静脉直径粗大，能保证大量快速输液输血 血流量大 可减轻高渗液体及药物对血管的刺激[6]，尤其是股静脉置管后再加上应用多功能集成化股静脉置管管道装置，多个接口可对各项技术操作各行其责，避免了重复穿刺，降低了感染几率。实验显示：静脉穿刺次数，创新组平均为1.2±0.3次，常规组平均为3.1±0.4次；24小时感染率创新组为0.01%，常规组0.03%，均P＜0.01。平均只有一次静脉穿刺就可开通静脉输血、输液、静脉给药、采集血样、中心静脉压测定，大大方便护士操作，也将病人的痛苦降至最低。
多功能集成化管道装置不仅集输血、输液、中心静脉压测定、静脉给药、采集血样为一体，方便、简捷，而且各部原件可装可卸，既可用于股静脉置管又可用于外周静脉置管（PICC）；在战场或灾难现场条件有限的紧急情况下还可临时组装应用。因此为动物实验、急危重症抢救以及临床治疗的护理技术操作提供了方便、快捷、多元、同步的新途径，值得进一步研究推广。
参考文献
[1] 郑军，洪波，张世范.一种新型失血性休克动物模型和初级生命装置的联合实验评价[J],西北国防医学杂志，2010，31（2）：86-88
[2] 郑军，洪波，张世范. 严重多发伤一线综合救护装置的研制与实验观察 [J],华南国防医学杂志，2010，24（3）：211-213
[3] 何忠杰.论急救的时效性[J],中国急救医学，2008，28（4）：659-661

[4] 杨萍,胡亮.股静脉置管输液ICU的应用及护理[J],当代护士，2009，4：82-83 
[5] 范瑞霞,吕玉贤.急危重患者股静脉置管的临床应用与护理[J],中国当代医药,2011, 18(15):114-115

[6] 陈丽,汪在华.股静脉置管输液在危重患儿抢救治疗中的应用体会[J]临床急诊杂志,2011,12(2):54
PAGE  
1

