
周传农修改：
英文摘要 — 已修改
正文中的英文书写 — 已顺
图与表的英文 — 已顺
文献的英文书写 — 已顺
长爪沙鼠小鼠肝炎病毒（MHV）RT-PCR检测方法

的建立及初步应用

王吉，卫礼，付瑞，李晓波，冯育芳，王淑菁，岳秉飞，贺争鸣
（中国食品药品检定研究院、国家实验动物微生物、遗传检测中心，北京 100050）
【摘要】目的 建立长爪沙鼠小鼠肝炎病毒（MHV）RT-PCR检测方法，应用于长爪沙鼠、小鼠等实验动物MHV的检测。方法  根据已发表的小鼠肝炎病毒（MHV）S基因序列，设计合成引物。提取MHV细胞毒RNA，以其为模板，进行PCR扩增。优化反应条件，进行特异性、敏感性、稳定性、重复性试验。并对65只长爪沙鼠及12只小鼠进行检测。结果 建立的MHV RT-PCR检测方法特异、敏感、稳定。以MHV RNA逆转录产物为模板，所能检测RNA最小模板浓度为3.1 pg/μL，可检测病毒最小滴度为10-3.ml-1。65只沙鼠经RT-PCR检测，均为阴性，12只小鼠经RT-PCR检测，有3只MHV阳性，测序结果与Genbank中MHV核酸序列同源性均为97%。结论 建立的长爪沙鼠小鼠肝炎病毒（MHV）RT-PCR检测方法可用于长爪沙鼠、小鼠等实验动物MHV的检测。

【关键词】小鼠肝炎病毒；反转录聚合酶链式反应；长爪沙鼠；小鼠
[中图分类号] Q95-33   [文献标识码]A   [文章编号] 1005-

Establishment and preliminary application of a RT-PCR detection technique for mouse hepatitis virus in mice and Mongolian gerbils
WANG Ji, WEI Li, FU Rui, LI Xiao-bo, FENG Yu-fang, WANG Shu-jing,

YUE Bing-fei，HE Zheng-ming

(National Institutes for Food and Drug Control, National Center for Quality of

 Laboratory Animals, Beijing 100050, China)

 [Abstract] Objective To establish a RT-PCR method for detection of mouse hepatitis virus (MHV) in laboratory mice and Mongolian gerbils. Methods Two pairs of specific primers were designed according to the published S gene sequence of mouse hepatitis virus. With which the MHV RNA was extracted and reversely transcribed to cDNA as a template for PCR amplification. The developed RT-PCR method was optimized, the specificity, sensitivity, stability, and repeatability tests were performed, and the RE-PCR method was used to detect MHV in 65 Mongolian gerbils and 12 mice. Results The developed RT-PCR method is good in specificity, sensitivity, stability, and repeatability. Its minimum detection limit using the recombinant plasmid containing MHV gene as a template was 3.1 pg/μL, and the lowest virus detection titer was 10-3/mL. The results of RT-PCR detection showed that the 65 Mongolian gerbils were negative, and 3 of the 12 mice were MHV-positive. Compared with the MHV in Genebank, the homologies in nucleotide sequence of all the 3 positive mice were 97%. Conclusions The developed RT-PCR technique can be used to detect mouse hepatitis virus (MHV) in laboratory animals such as mice and Mongolian gerbils.

[Key words]  Mouse Hepatitis Virus; RT-PCR; Mongolian gerbil; Mouse 
长爪沙鼠又称蒙古沙鼠（Meriones Unguiculatus; Mongolian gerbil）, 分类学上属于啮齿目、仓鼠科、沙鼠亚科、沙鼠属，产于我国内蒙、河北、山西、甘肃等地，是一种正在开发、有着广阔前景的多功能的实验动物。国内外大量研究资料表明，长爪沙鼠由于其在多个方面独特的生物学特性，已被广泛应用于医学、生物学、行为学等多个生物学领域 [1～4]，而且由于该动物的乳鼠对流行性出血热的易感性，一直用作流行性出血热疫苗的研究及生产[2，4] 。应贤平等（1995）、刘月环等（2007）经实验证实普通环境饲养的实验长爪沙鼠对鼠肝炎病毒易感[2，5]。
小鼠肝炎病毒（MHV）在分类上属冠状病毒科，冠状病毒属。基因组为线性不分段的单股正链RNA。病毒粒子呈圆形或多形态，直径80 nm～160 nm；外有囊膜。MHV有三个主要结构蛋白，分别为核心（nucleocapsid N）蛋白、跨膜糖（membrane, M）蛋白和表面（surface, S）或叫刺突蛋白[6～8、9]。MHV能在小鼠巨噬细胞、沙鼠肾细胞、鼠肝细胞系NCTC1469、鼠成纤维细胞L929、某些转化细胞系DBT、AN、BALB/c 3T3以及17CL1等细胞中增殖并引起细胞病变[6，10，11]。MHV感染临床表现为肝炎、脑炎和肠炎，并可通过胎盘垂直传播。严重影响实验和生产[6，7，12]。

本文旨在建立沙鼠和小鼠MHV核酸RT-PCR检测方法，为保证实验沙鼠、小鼠的使用安全性及为实验动物标准化研究提供依据。
1．材料和方法   

1.1病毒及样品
小鼠肝炎病毒（MHV-V3）、小鼠仙台（Sendai）病毒、小鼠肺炎（PVM）病毒，中国食品药品检定研究院实验动物质量检测室保存；65 只开放饲养的长爪沙鼠，来源于首都医科大学实验动物科学部  【SCXK(京)2005-0006】；12只小鼠，来自国内某单位送检的清洁级小鼠。 

1.2主要试剂

RNA快速提取试剂盒购自Xygen公司；逆转录试剂盒购自Fermentas； dNTP、Taq DNA聚合酶和100 bp DNA marker均购自TaKaRa公司；PCR仪、核酸琼脂糖凝胶电泳仪、紫外图像分析系统等

1.3引物设计及合成                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

分析已报道的MHV基因组序列，将不同株S基因进行比对，根据Genbank中登陆的MHV毒株基因序列（序列号：006852）选择保守区域作为靶基因，用Primer Premier 5.0软件设计两组引物见表1，引物由上海生物工程技术服务有限公司合成。
表1用于扩增S基因的引物序列及位置

Tab. 1 Sequence and position of the primers used for S gene amplification
	编号

Code
	序列

Sequences
	位置/bp

Location
	长度/nt

Length

	引物1

Primer 1
	P-1F
	5-′TCTTAGACAAGGTAGACGGT -3′
	55
	827

	
	P-1R
	5-′CAGGTTTTACAGTAGAGGCA -3′
	881
	

	引物2 Primer 2
	P-2F
	5′- GCTGGCGTTGATTCGTT -3′
	138
	264

	
	P-2R
	5′- GGGTCGGCTTCTCCTATT -3′
	401
	


1.4病毒RNA提取

对正常DBT细胞、DBT细胞培养的MHV-V3，以及小鼠仙台病毒（SV）、小鼠肺炎（PVM）病毒，按照RNA快速提取试剂盒（Xygen)操作方法进行RNA提取。提取后立即进行cDNA合成。

1.5 反转录

     通过对随机引物及AMV逆转录酶浓度进行优化，确定反转录体系为：5×RNA PCR buffer 2.5 μL、dNTPs Mixture 2.5 μL、RNase free dH2O 9.5 μL、随机引物1μL、RNase inhibitor 1 μL、 AMV反转录酶0.5 μL、病毒RNA 8 μL，反应条件为：37°C 90 min、42°C 15 min、95°C5 min。

1.6 RT-PCR检测方法的建立
以cDNA为模板进行PCR扩增。对两组引物PCR反应体系的dNTPs浓度、10× buffer浓度、Taq HS酶浓度、引物、模板量、反应体系的退火温度及循环次数等进行优化，通过对正常DBT细胞、MHV-V3进行PCR扩增来确定RT-PCR反应的最佳模式。

1.7 RT-PCR产物的检测

取5μL扩增产物于1.5%琼脂糖凝胶（含0.5 μg/mL EB）进行电泳鉴定。电泳缓冲液为1× TAE (0.04 mol/L Tris乙酸，0.001 mol/L EDTA，pH 8.0)，110 V电泳30 min，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100 bp DNA ladder marker为参照物，判定结果。RT-PCR阳性扩增片段进行测序，通过与Genbank 中MHV序列进行比对以确定PCR检测结果的准确性。

1.8特异性的试验

用第2组引物（引物2）分别以MHV-V3株 、SV、PVM病毒及正常DBT细胞的反转录产物为模板，用所建立的PCR方法进行扩增，扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

1.9敏感性的试验

1.9.1MHV-3浓度梯度检测：

取感染滴度为105.25/mL MHV-V3病毒液，用PBS做系列倍比稀释，分设10-1~10-99个稀释度。取每个稀释度病毒液各0.5 mL制备模板，用所设计的引物2进行RT-PCR扩增，扩增产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳鉴定，确定所能检测病毒最小滴度。

1.9.2MHV-3 RNA浓度梯度检测:

 将起始浓度为 31μg/mL的RNA做倍比稀释，分设100～10-8 9个浓度梯度进行RT- PCR扩增，扩增产物经1.5 %琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断所能扩增的最小RNA模板浓度。

1.10稳定性和重复性实验

    取cDNA及同一批PCR检测试剂于-30°C冰箱放置6个月、12个月时，进行PCR检测。两次试验各做3个重复。扩增产物经1.5 %琼脂糖凝胶电泳鉴定。

1.11初步应用

1.11.1对样品的检测

将65 只沙鼠（编号：1~65）和12只小鼠（编号：66-77）肝组织、正常DBT细胞与MHV-V3，同时提取RNA,反转录, 用引物2进行PCR扩增。扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

1.11.2检测结果验证

扩增到的阳性样品进行测序。测序结果经BLAST分析，与Genbank中MHV核酸序列进行比对，验证检测结果的准确性。

2结果

2.1 RT-PCR检测方法的建立

通过对两组引物PCR反应条件及反应体系的优化，确定了PCR最佳反应体系为：10× ExTaq buffer (Mg2+ Free) 2μL, dNTPs mixture（10 mmol/L）2 μL, Taq HS酶（5U/μL）0.5 μL, 上下游引物（10 pmol/μL）各1 μL，cDNA 2 μL，补水至20 μL；PCR最佳反应条件为：94°C预变性5 min；94°C变性30 s，55°C退火30 s, 72°C延伸1 min, 共35个循环；72°C再延伸5 min。

2.2 RT-PCR产物的检测

从图1可以看出，引物2（P-2）能扩增到约264 bp可见目的条带， 而引物1（P-1）对MHV-V3和DBT细胞均未见目的条带。

[image: image1.png]


      [image: image2.png]1





图1引物1、2 PCR反应条件优化结果              图2引物2特异性验证电泳结果

M：100 bp DNA marker；1：引物2 V3病毒；         M：100 bp DNA marker；1：Sendai

2：引物2 DBT细胞对照；3：引物             （SV）；2：小鼠肺炎（PVM）病毒；3： 

1 V3；4：引物1 DBT细胞对照                  DBT细胞对照； 4：V3

Fig. 1 The results of optimized PCR reaction            Fig. 2 Validation results of the primer 2 specificity
conditions for primer 1 and 2.

M:100 bpDNA marker; 1: Primer 2 V3 virus;           M: 100 bp DNA marker; 1: Sendai virus; 2:

2: Primer 2 DBT cell control; 3: Primer 1             PVM virus; 3: DBT cell control; 4：V3 virus
V3 virus; 4：Primer 1 DBT cell control 
2.3检测结果的准确性

选择引物2的PCR扩增阳性片段进行测序，经BLAST分析，并与Genbank中MHV-V3核酸序列进行比较，同源性为99%，说明该方法检测结果准确性好。

2.4特异性验证

引物2在以MHV-V3为模板进行扩增有明显目的条带出现，SV、PVM及正常DBT细胞均无目的条带（见图2）。说明用引物2建立的 PCR检测方法特异性好。

2.5敏感性试验

2.5.1MHV-3病毒液浓度梯度检测:引物2在病毒液稀释至10-3/mL时，仍可见明显目的条带出现（见图3）。

2.5.2RNA浓度梯度检测:引物2在病毒RNA稀释到10-7时，仍可见目的条带出现（见图4），可检测的最小RNA模板浓度至少能达到3.1 pg/μL 。
[image: image3.png]


[image: image4.png]



图3  引物2 RT-PCR检测                              图4  引物2 RT-PCR检测

敏感性测定——细胞毒浓度梯度                      敏感性测定——Reo3 RNA模板浓度梯度

M：100 bp DNA marker；1：10-1稀释； 2：            M：100 bp DNA marker；1：RNA原液；2：

10-2稀释；3：10-3稀释；4：10-4稀释；5：               10-1稀释；3：10-27稀释；4：10-3稀释；

10-5稀释；6：10-6稀释；7：10-7稀释；                5：10-4稀释；6：10-5稀释；7：10-6稀释；

8：10-8稀释；9：10-9稀释；                           8：10-7稀释；9：10-8稀释；

  Fig. 3  Results of sensitivity test of RT-PCR           Fig. 4 Results of sensitivity test of RT-PCR
using primers 2—cytotoxic concentration           using primers 1— Reo3 RNA template concentration 
gradient of V3                                   gradient of V3 
M:100 bp DNA marker; 1: 10-1 dilution; 2: 10-2          M:100 bp DNA marker; 1: Stock solution of RNA;   dilution; 3: 10-3 dilution; 4: 10-4 dilution; 5:                   2: 10-1 dilution; 3: 10-2 dilution; 4: 10-3 dilution; 5:            

10-4 dilution; 6: 10-5 dilution; 7: 10-6                10-4 dilution; 6: 10-5 dilution; 7: 10-6 dilution; 8: 10-7
dilution; 8: 10-8 dilution; 9: 10-9 dilution             dilution;  9: 10-8 dilution
2.6重复性稳定性试验：

    电泳结果显示MHV-V3 cDNA -30°C冰箱放置6个月、12个月时，用引物2进行检测，仍能扩增出约264 bp可见目的条带（见图5）。
[image: image5.png]



图5引物2 PCR法重复性和稳定性试验结果                   

                  M：100 bp DNA marker； 1～3：-30°C冰箱放置6个月的cDNA；                 

                        4～6：-30°C冰箱放置12个月的cDNA。                  

  Fig. 5  Results of repeatability and stability tests of the PCR using primers 2              
     M: 100 bp DNA marker; 1-3: The cDNA stored in -30°C refrigerator for 6 months;

4-6: The cDNA stored in -30°C refrigerator for 12 months.

2.7初步应用

用所建立的RT-PCR方法检测65只沙鼠和12只小鼠肝组织样品。电泳结果显示，65只沙鼠肝组织检测均为阴性（1-21号沙鼠肝组织电泳结果见图1，22-65号肝组织样品电泳图略）；12只小鼠肝组织检测结果显示有3只小鼠肝组织（编号为69、70、71）扩增到约264 bp大小的目的条带（见图7、图8）

[image: image6.png]



图6 引物2 PCR法检测1~21号沙鼠肝组织样品电泳结果

M：100 bp DNA marker；1~21：1~21号沙鼠肝组织；22：DBT细胞对照；23：v3毒

Fig. 6 Results of electrophoresis of the liver tissue samples of gerbil 1 ~ 21, using primer 2-PCR detection 
M: 100 bp DNA marker; 1-21: Liver tissue samples of gerbil 1-21;  22: DBT cell control; 23: V3 virus

[image: image7.png]


  [image: image8.png]



图7 引物2 PCR法检测66~70号                  图8 引物2 PCR法检测71~77号

肝组织样品电泳结果                           肝组织样品电泳结果 

M：100 bp DNA marker；1~5：                 M：100 bp DNA marker；1~7：

66~70号肝组织                              71~77号肝组织
Fig. 7 Electrophoresis results of primers           Fig. 8 Electrophoresis results of primer 2-PCR 
 2-PCR detection of liver samples 66-70.          detection of liver samples 71-77.

M: 100 bp DNA marker; 1~5: liver              M: 100 bp DNA marker; 1~7: liver samples 71~77.
samples 66-70

2.8检测结果的验证
将检测为MHV阳性的3只小鼠肝组织（编号为69、70、71）样品PCR产物测序，与GenBank中MHV-JHM标准株序列进行比对，其同源性均为97%。   

讨论

MHV广泛存在于世界小鼠群中，是小鼠和长爪沙鼠易感的病毒病之一[2，5，6]。吴惠英等（1986）、徐蓓等（1989）经血清流行病学调查，证实我国普通鼠群中MHV感染率分别为25.5%和22.1%[6]，王吉等(2008)对2003年~2007年我国实验小鼠连续五年的血清学流行病学调查结果显示，在普通级、清洁级和SPF小鼠群中均普遍存在MHV感染，五年平均感染率为5.66%[13]。应贤平等（1995）经血清学检测开放系统长爪沙鼠MHV抗体阳性率高达22.4%[5]。近年检测结果显示，MHV感染仍是小鼠和长爪沙鼠感染率最高的病毒病。因此MHV感染不仅是实验小鼠，而且也是长爪沙鼠标准化研究中亟待解决的问题之一。

目前，在国内外已建立包括血清学及分子生物学等多种MHV检测方法[11～16]。在本实验室建立了多种MHV血清学检测方法的基础上，我们针对MHV突变率高、基因型多等特点，选择MHV保守片段设计引物，建立了 MHV-3 RT-PCR检测方法。在检测MHV-1和MHV-JHM时，电泳和测序结果均证明了检测结果的准确性（MHV-1和MHV-JHM测序结果与Genbank中MHV-1和MHV-JHM标准株同源性均为99%）。以上实验结果显示，所建立的RT-PCR方法具有特异、敏感、稳定性好、准确性高等特点[14]。   

检测65只沙鼠肝组织，MHV均为阴性，而用本室建立的ELISA方法对65只沙鼠中的62只沙鼠血清进行检测发现，MHV抗体阳性率为19.35%（12/62）；12只小鼠肝组织MHV核酸检测阳性率为（3/12）25%（小鼠编号：69、70、71），用本室建立的ELISA方法检测，MHV抗体阳性率为（7/12）58.3%（小鼠编号：67、68、69、71、72、75、76）。本实验用PCR法检测沙鼠和小鼠，阳性率均低于用ELISA法检测血清抗体阳性率，说明了动物体内病原（抗原）和抗体有同步存在的可能性（69、71号小鼠抗原、抗体检测均为阳性）；但也存在差异性，即存在抗体的同时不一定存在抗原（如62只沙鼠中MHV抗体阳性的12只沙鼠及67、68、72、75、76号小鼠，抗体检测为阳性，抗原检测为阴性），存在抗原时不一定存在抗体（如70号小鼠抗原检测阳性，抗体检测为阴性）。这可能与动物感染MHV时间长短、取样时机及动物年龄有关，另外PCR法检测阳性率偏低，可能与组织反复冻融及取样方式等原因导致RNA降解有关。以上这些都是我们在进行结果分析和确定靶向检测时应予以注意的问题。通过对沙鼠和小鼠组织的检测，说明本实验建立的MHV RT-PCR检测方法，可用于小鼠及沙鼠组织中MHV核酸的检测 [15，16]。

参考文献

[1] 冯育芳, 邢进, 王吉, 等. 普通环境长爪沙鼠肠道菌群的分离鉴定[J]. 实验动物科学, 2012, 29(3): 27-30. 

[2] 刘月环, 吴旧生, 施张奎. 鼠肝炎病毒在长爪沙鼠消化系统的分布及其组织病理学改变 [J]. 中国比较医学杂志, 2007, 17(4): 197-200.

[3] 刘先菊, 扬帆, 林树柱, 等. 长爪沙鼠IgG的纯化及抗血清的制备 [J]. 中国比较医学杂志, 2007, 17(11): 641-643.

[4] 聂金荣, 聂朝晖. Z：ZCLA长爪沙鼠培育及其生物学特性研究 [J]. 医学研究通讯, 2004, 33(6): 27-28.

[5] 应贤平, 钱琴, 刘连生, 等. 清洁级长爪沙鼠病毒抗体ELISA检测方法的建立 [J]. 中国实验动物学杂志, 1995, 15(1): 24-27.

[6] 田克恭. 实验动物病毒性疾病 [M]. 北京：中国农业出版社, 1992, 76-83.

[7] 殷震, 刘景华. 动物病毒学（第2版）[M]. 北京：科学出版社, 1997: 692-694.

[8] 徐耀先, 周晓峰, 刘立德. 分子病毒学 [M]. 湖北：湖北科学技术出版社, 2000: 324-330.

[9] Kuo L, Masters PS. Genetic evidence for a structural interaction between the carboxy termini of the membrane and nucleocapsid proteins of mouse hepatitis virus [J]. J Virol. 2002, 76(10): 4987-4999.

[10] 叶景荣, 徐建国. 冠状病毒的生物学特性 [J]. 疾病监测. 2005, 20(3): 160-163.

[11] Huang PY. The interaction of host cell proteins with mouse hepatitis virus RNA [M]. UMI microform : ProQuest Information and Learning Campany. 2001：1-12.

[12] Asano A, Torigoe D, Sasaki N, et al. Identification of antigenic peptides derived from B-cell epitopes of nucleocapsid protein of mouse hepatitis virus for serological diagnosis [J]. J Virol Methods. 2011, 177(1): 107-111.
[13] 王吉, 卫礼, 巩薇, 等. 2003-2007年我国实验小鼠病毒抗体检测结果与分析 [J]. 实验动物与比较医学, 2008, 28(6): 394-396.
[14] 唐东红, 李晓燕, 仝品芬, 等. Nested-PCR检测恒河猴泡沫病毒 [J]. 2009, 17(1): 61-64.

[15] Chen Y, Wu S, Guo G, et al. Programmed death (PD)-1-deficient mice are extremely sensitive to murine hepatitis virus strain-3 (MHV-) infection [J]. PLoS Pathog. 2011, 7(7): e1001347.3

[16] Zhu L, Chen T, Lu Y, et al. Contribution of IL-17 to mouse hepatitis virus strain 3-induced acute liver failure [J]. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2012, 32(4):552-556. (请作者核实：如果是中文杂志，请用中文书写 — 周)

作者原来的修回稿：

长爪沙鼠小鼠肝炎病毒（MHV）RT-PCR检测方法
的建立及初步应用
王吉，卫礼，付瑞，李晓波，冯育芳，王淑菁，岳秉飞，贺争鸣

（中国食品药品检定研究院、国家实验动物微生物、遗传检测中心，北京 100050）
【摘要】目的 建立长爪沙鼠小鼠肝炎病毒（MHV）RT-PCR检测方法，应用于长爪沙鼠、小鼠等实验动物MHV的检测。方法  根据已发表的小鼠肝炎病毒（MHV）S基因序列，设计合成引物。提取MHV细胞毒RNA，以其为模板，进行PCR扩增。优化反应条件，进行特异性、敏感性、稳定性、重复性试验。并对65只长爪沙鼠及12只小鼠进行检测。结果 建立的MHV RT-PCR检测方法特异、敏感、稳定。以MHV RNA逆转录产物为模板，所能检测RNA最小模板浓度为3.1pg/μl，可检测病毒最小滴度为10-3.ml-1。65只沙鼠经RT-PCR检测，均为阴性，12只小鼠经RT-PCR检测，有3只MHV阳性，测序结果与Genbank中MHV核酸序列同源性均为97%。结论 建立的长爪沙鼠小鼠肝炎病毒（MHV）RT-PCR检测方法可用于长爪沙鼠、小鼠等实验动物MHV的检测。

【关键词】小鼠肝炎病毒；反转录聚合酶链式反应；长爪沙鼠；小鼠
[中图分类号] Q95-33   [文献标识码]A   [文章编号] 1005-
Development and Preliminary Application of RT-PCR Method for Determination of Mouse Hepatitis Virus in Mongolian gerbil
Wang Ji, Wei Li, Fu Rui, Li Xiaobo, Feng Yufang,Wang Shujing,
Yue Bingfei，He Zhengming,

(National Institutes for food and drug Control, National Center for quality of
 Laboratory Animal, Beijing 100050, China)

 [Abstract] Objective To develop a RT-PCR method for determination of Mouse Hepatitis Virus in Laboratory mice and Mongolian gerbils. Methods  Two pair of primers specific to the sequences of S gene were designed according to the published Mouse Hepatitis Virus.With which the RNA of MHV was extracted and reversely transcribed to cDNA as a template for PCR amplification. The developed RT-PCR method was optimized, carries on the specificity, sensitivity, stability, repeatability test. And used for determination of 65 Mongolian gerbils and 12 mice.Results The developed RT-PCR method is good in specificity, ensitivity, stability, and repeatability; and its minimum detection limit using the recombinant plasmid containing MHV gene as atemplate was 3.1pg/μl,and the lowest detection virus titer is 10-3.ml-1.The 65 Mongolian gerbils after RT - PCR detection were negative;The 12 mice after RT - PCR detection, there were three MHV positive, compared with the MHV in Genebank, The homologies in nucleotide sequence of 3 positive mice all is 97%. Conclusion The developed RT-PCR method can be used in detecting the Mammalian Mouse HepatitisVirus (MHV) in laboratory animal ,such as mice and Mongolian gerbils.

[Key words]  Mouse Hepatitis Virus; RT-PCR; Mongolian gerbil;Mouse 
长爪沙鼠又称蒙古沙鼠（Merions Unguieulataus;Mongolian gerbil）,分类学上属于啮齿目、仓鼠科、沙鼠亚科、沙鼠属，产于我国内蒙、河北、山西、甘肃等地，是一种正在开发、有着广阔前景的多功能的实验动物。国内外大量研究资料表明，长爪沙鼠由于其在多个方面独特的生物学特性，已被广泛应用于医学、生物学、行为学等多个生物学领域 [1～4]，而且由于该动物的乳鼠对流行性出血热的易感性，一直用作流行性出血热疫苗的研究及生产[2，4] 。应贤平等（1995）、刘月环等（2007）经实验证实普通环境饲养的实验长爪沙鼠对鼠肝炎病毒易感[2，5]。
小鼠肝炎病毒（MHV）在分类上属冠状病毒科，冠状病毒属。基因组为线性不分段的单股正链RNA。病毒粒子呈圆形或多形态，直径80nm—160nm；外有囊膜。MHV有三个主要结构蛋白，分别为核心（nucleocapsid,N）蛋白、跨膜糖（membrane,M）蛋白和表面（surface,S）或叫刺突蛋白[6～8、9]。MHV能在小鼠巨噬细胞、沙鼠肾细胞、鼠肝细胞系NCTC1469、鼠成纤维细胞L929、某些转化细胞系DBT、AN、BALB/c 3T3以及17CL1等细胞中增殖并引起细胞病变[6，10，11]。MHV感染临床表现为肝炎、脑炎和肠炎，并可通过胎盘垂直传播。严重影响实验和生产[6，7，12]。
本文旨在建立沙鼠和小鼠MHV核酸RT-PCR检测方法，为保证实验沙鼠、小鼠的使用安全性及为实验动物标准化研究提供依据。
1．材料和方法   

1.1病毒及样品
小鼠肝炎病毒（MHV-V3）、小鼠仙台（Sendai）病毒、小鼠肺炎（PVM）病毒，中国食品药品检定研究院实验动物质量检测室保存；65 只开放饲养的长爪沙鼠，来源于首都医科大学实验动物科学部  【SCXK(京)2005-0006】；12只小鼠，来自国内某单位送检的清洁级小鼠。 
1.2主要试剂

RNA快速提取试剂盒购自xygen公司；逆转录试剂盒购自Fermentas； dNTP、Taq DNA聚合酶和100 bp DNA marker均购自TaKaRa公司；PCR仪、核酸琼脂糖凝胶电泳仪、紫外图像分析系统等

1.3引物设计及合成                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
分析已报道的MHV基因组序列，将不同株S基因进行比对，根据Genbank中登陆的MHV毒株基因序列（序列号：006852）选择保守区域作为靶基因，用Primer Premier 5.0软件设计两组引物见表1，引物由上海生物工程技术服务有限公司合成。
表1用于扩增S基因的引物序列及位置

Table 1 Used for amplification S gene primer sequence and position
	编号

Code
	序列

Sequence
	位置/bp

Location
	长度/nt

Length

	引物1
Primer 1
	P-1F
	5-′TCTTAGACAAGGTAGACGGT -3′
	55
	827

	
	P-1R
	5-′CAGGTTTTACAGTAGAGGCA -3′
	881
	

	引物2 Primer 2
	P-2F
	5′- GCTGGCGTTGATTCGTT -3′
	138
	264

	
	P-2R
	5′- GGGTCGGCTTCTCCTATT -3′
	401
	


1.4病毒RNA提取

对正常DBT细胞、DBT细胞培养的MHV-V3，以及小鼠仙台病毒（SV）、小鼠肺炎（PVM）病毒，按照RNA快速提取试剂盒（xygen)操作方法进行RNA提取。提取后立即进行cDNA合成。

1.5 反转录

     通过对随机引物及AMV逆转录酶浓度进行优化，确定反转录体系为：5×RNA PCR Buffer 2.5μl、dNTPs Mixture 2.5μl、RNase Free dH2O 9.5μl、随机引物1μl、RNase Inhibitor 1μl、 AMV反转录酶0.5μl、病毒RNA 8μl，反应条件为：37℃ 90min、42℃ 15min、95℃5min。
1.6 RT-PCR检测方法的建立

以cDNA为模板进行PCR扩增。对两组引物PCR反应体系的dNTPs浓度、10×Buffer浓度、Taq HS酶浓度、引物、模板量、反应体系的退火温度及循环次数等进行优化，通过对正常DBT细胞、MHV-V3进行PCR扩增来确定RT-PCR反应的最佳模式。

1.7 RT-PCR产物的检测

取5μl扩增产物于1.5%琼脂糖凝胶（含0.5μg/ml EB）进行电泳鉴定。电泳缓冲液为1×TAE(0.04 mol/L Tris乙酸，0.001 mol/L EDTA，pH8.0)，110V电泳30min，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100bp DNA ladder Marker为参照物，判定结果。RT-PCR阳性扩增片段进行测序，通过与Genbank 中MHV序列进行比对以确定PCR检测结果的准确性。

1.8特异性的试验

用第2组引物（引物2）分别以MHV-V3株 、SV、PVM病毒及正常DBT细胞的反转录产物为模板，用所建立的PCR方法进行扩增，扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

1.9敏感性的试验

1.9.1MHV-3浓度梯度检测：

取感染滴度为105.25/mL MHV-V3病毒液，用PBS做系列倍比稀释，分设10-1~10-99个稀释度。取每个稀释度病毒液各0.5 mL制备模板，用所设计的引物2进行RT-PCR扩增，扩增产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳鉴定，确定所能检测病毒最小滴度。

1.9.2MHV-3 RNA浓度梯度检测:

 将起始浓度为 31μg/mL的RNA做倍比稀释，分设100～10-8 9个浓度梯度进行RT- PCR扩增，扩增产物经1.5 %琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断所能扩增的最小RNA模板浓度。
1.10稳定性和重复性实验

    取cDNA及同一批PCR检测试剂于-30℃冰箱放置6个月、12个月时，进行PCR检测。两次试验各做3个重复。扩增产物经1.5 %琼脂糖凝胶电泳鉴定。
1.11初步应用

1.11.1对样品的检测

将65 只沙鼠（编号：1~65）和12只小鼠（编号：66-77）肝组织、正常DBT细胞与MHV-V3，同时提取RNA,反转录, 用引物2进行PCR扩增。扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

1.11.2检测结果验证

扩增到的阳性样品进行测序。测序结果经BLAST分析，与Genbank中MHV核酸序列进行比对，验证检测结果的准确性。

2结果
2.1 RT-PCR检测方法的建立

通过对两组引物PCR反应条件及反应体系的优化，确定了PCR最佳反应体系为：10×ExTaq Buffer(Mg2+ Free) 2μl,dNTPs Mixture（10 mmol/L）2μl, Taq HS酶（5U/μl）0.5μl,上下游引物（10 pmol/μl）各1μl，cDNA 2μl，补水至20μl；PCR最佳反应条件为：94℃预变性5min；94℃变性30s，55℃退火30s,72℃延伸1min ,共35个循环；72℃再延伸5min。

2.2 RT-PCR产物的检测

从图1可以看出，引物2（P-2）能扩增到约264bp可见目的条带， 而引物1（P-1）对MHV-V3和DBT细胞均未见目的条带。
[image: image9.png]


      [image: image10.png]1





图1引物1、2 PCR反应条件优化结果              图2引物2特异性验证电泳结果
M：100bp DNA marker；1：引物2 V3毒            M：100bp DNA marker；1：Sendai

；2：引物2 DBT细胞对照；3：引物             （SV）；2：小鼠肺炎（PVM）病毒；3： 

1 V3；4：引物1 DBT细胞对照                  DBT细胞对照； 4：V3

Fig 1 The results of primer 1,2 PCR reaction           Fig 2 Specific validation results of primer 2 
conditions optimization                        
M:100bpDNA marker;1:Primer 2 V3 virus ;           M:100bpDNA marker;1: Sendai virus;2:
2: Primer 2 DBT cell control;3: Primer 1             PVM virus ; 3: DBT cell control;
V3 virus;4：Primer 1 DBT cell control                    4: V3 virus
2.3检测结果的准确性

选择引物2的PCR扩增阳性片段进行测序，经BLAST分析，并与Genbank中MHV-V3核酸序列进行比较，同源性为99%，说明该方法检测结果准确性好。
2.4特异性验证

引物2在以MHV-V3为模板进行扩增有明显目的条带出现，SV、PVM及正常DBT细胞均无目的条带（见图2）。说明用引物2建立的 PCR检测方法特异性好。
2.5敏感性试验

2.5.1MHV-3病毒液浓度梯度检测:引物2在病毒液稀释至10-3.ml-1时，仍可见明显目的条带出现（见图3）。
2.5.2RNA浓度梯度检测:引物2在病毒RNA稀释到10-7时，仍可见目的条带出现（见图4），可检测的最小RNA模板浓度至少能达到3.1pg/μl 。
[image: image11.png]


[image: image12.png]



图3  引物2 RT-PCR检测                              图4  引物2 RT-PCR检测
敏感性测定——细胞毒浓度梯度                      敏感性测定——Reo3 RNA模板浓度梯度
M：100bpDNA marker；1：10-1稀释； 2：10-2             M：100bpDNA marker；1：RNA原液； 2：
10-2稀释；3：10-3稀释；4：10-4稀释；5：               10-1稀释；3：10-27稀释；4：10-3稀释；
10-5稀释；6：10-6稀释；7：10-7稀释；                5：10-4稀释；6：10-5稀释；7：10-6稀释；

8：10-8稀释；9：10-9稀释；                           8：10-7稀释；9：10-8稀释；

  Fig 3 The sceptibility testing results of RT-PCR       Fig 4 The sceptibility testing results of RT-PCR
using primers 2—Cytotoxic concentration           using primers 1—RNA template concentration 
 gradient of V3                                   gradient of  V3 
M:100bp DNA marker;1: 10-1 dilution; 2:10-2          M:100bp DNA marker; 1:The stock solution cytotoxic  dilution; 3: 10-3  dilution;4: 10-4 dilution;5:                  of RNA;  2: 10-1 dilution; 3:10-2 dilution;4: 10-3             

10-4 dilution;6: 10-5 dilution; 7: 10-6                  dilution;5: 10-4 dilution;6: 10-5 dilution; 7: 10-6  

dilution;8: 10-8dilution;9: 10-9 dilution                dilution;8: 10-7dilution;9: 10-8 dilution
2.6重复性稳定性试验：
    电泳结果显示MHV-V3 cDNA -30℃冰箱放置6个月、12个月时，用引物2进行检测，仍能扩增出约264bp可见目的条带（见图5）。
[image: image13.png]



图5引物2 PCR法重复性和稳定性试验结果                   
                  M：100bpDNA marker； 1～3：-30℃冰箱放置6个月的cDNA；                 
                        4～6：-30℃冰箱放置12个月的cDNA；                  

  Fig 5  The repeatability and stability testing results of PCR using primers 2              
     M:100bpDNA marker;1-3:The cDNA save - 30 ℃ refrigerator 6 months;

4-6: The cDNA save - 30 ℃ refrigerator 12 months;

2.7初步应用
用所建立的RT-PCR方法检测65只沙鼠和12只小鼠肝组织样品。电泳结果显示，65只沙鼠肝组织检测均为阴性（1-21号沙鼠肝组织电泳结果见图1，22-65号肝组织样品电泳图略）；12只小鼠肝组织检测结果显示有3只小鼠肝组织（编号为69、70、71）扩增到约264bp大小的目的条带（见图7、图8）
[image: image14.png]



图6 引物2 PCR法检测1~21号沙鼠肝组织样品电泳结果
M：100bpDNA marker；1~21：1~21号沙鼠肝组织；22：DBT细胞对照；23：v3毒
Figure 6 The electrophoresis results of primers 2 PCR detect 1 ~ 21 gerbil liver tissue 
M:100bpDNA marker;1-21:1-21 gerbil liver tissues; 22:DBT cell control;23:V3 virus
[image: image15.png]


  [image: image16.png]



图7 引物2 PCR法检测66~70号                  图8 引物2 PCR法检测71~77号

肝组织样品电泳结果                           肝组织样品电泳结果 
M：100bpDNA marker；1~5：                 M：100bpDNA marker；1~7：
66~70号肝组织                              71~77号肝组织
Figure7 The electrophoresis results                  Figure8 The electrophoresis results
 of primers 2 PCR detect 66 ~70                   of primers 2 PCR detect 71 ~77

 liver tissue                                  liver tissue
M:100bpDNA marker;1~5:66~70                    M:100bpDNA marker;1~7:71~77  
           liver tissues;                                 liver tissues;
2.8检测结果的验证
将检测为MHV阳性的3只小鼠肝组织（编号为69、70、71）样品PCR产物测序，与GenBank中MHV-JHM标准株序列进行比对，其同源性均为97%。   
讨论
MHV广泛存在于世界小鼠群中，是小鼠和长爪沙鼠易感的病毒病之一[2，5，6]。吴惠英等（1986）、徐蓓等（1989）经血清流行病学调查，证实我国普通鼠群中MHV感染率分别为25.5%和22.1%[6]，王吉等(2008)对2003年~2007年我国实验小鼠连续五年的血清学流行病学调查结果显示，在普通级、清洁级和SPF小鼠群中均普遍存在MHV感染，五年平均感染率为5.66%[13]。应贤平等（1995）经血清学检测开放系统长爪沙鼠MHV抗体阳性率高达22.4%[5]。近年检测结果显示，MHV感染仍是小鼠和长爪沙鼠感染率最高的病毒病。因此MHV感染不仅是实验小鼠，而且也是长爪沙鼠标准化研究中亟待解决的问题之一。
目前，在国内外已建立包括血清学及分子生物学等多种MHV检测方法[11～16]。在本实验室建立了多种MHV血清学检测方法的基础上，我们针对MHV突变率高、基因型多等特点，选择MHV保守片段设计引物，建立了 MHV-3 RT-PCR检测方法。在检测MHV-1和MHV-JHM时，电泳和测序结果均证明了检测结果的准确性（MHV-1和MHV-JHM测序结果与Genbank中MHV-1和MHV-JHM标准株同源性均为99%）。以上实验结果显示，所建立的RT-PCR方法具有特异、敏感、稳定性好、准确性高等特点[14]。   

检测65只沙鼠肝组织，MHV均为阴性，而用本室建立的ELISA方法对65只沙鼠中的62只沙鼠血清进行检测发现，MHV抗体阳性率为19.35%（12/62）；12只小鼠肝组织MHV核酸检测阳性率为（3/12）25%（小鼠编号：69、70、71），用本室建立的ELISA方法检测，MHV抗体阳性率为（7/12）58.3%（小鼠编号：67、68、69、71、72、75、76）。本实验用PCR法检测沙鼠和小鼠，阳性率均低于用ELISA法检测血清抗体阳性率，说明了动物体内病原（抗原）和抗体有同步存在的可能性（69、71号小鼠抗原、抗体检测均为阳性）；但也存在差异性，即存在抗体的同时不一定存在抗原（如62只沙鼠中MHV抗体阳性的12只沙鼠及67、68、72、75、76号小鼠，抗体检测为阳性，抗原检测为阴性），存在抗原时不一定存在抗体（如70号小鼠抗原检测阳性，抗体检测为阴性）。这可能与动物感染MHV时间长短、取样时机及动物年龄有关，另外PCR法检测阳性率偏低，可能与组织反复冻融及取样方式等原因导致RNA降解有关。以上这些都是我们在进行结果分析和确定靶向检测时应予以注意的问题。通过对沙鼠和小鼠组织的检测，说明本实验建立的MHV RT-PCR检测方法，可用于小鼠及沙鼠组织中MHV核酸的检测 [15，16]。

参考文献
[1]冯育芳，邢进，王吉，等.普通环境长爪沙鼠肠道菌群的分离鉴定[J].实验动物科学，2012，29（3）：27-30. 
[2]刘月环，吴旧生，施张奎.鼠肝炎病毒在长爪沙鼠消化系统的分布及其组织病理学改变[J].中国比较医学杂志，2007，17（4）：197-200.

[3]刘先菊，扬帆，林树柱，等.长爪沙鼠IgG的纯化及抗血清的制备[J].中国比较医学杂志,2007,17（11）：641-643.

[4]聂金荣，聂朝晖.Z：ZCLA长爪沙鼠培育及其生物学特性研究[J].医学研究通讯，2004，33（6）：27-28.

[5]应贤平，钱琴，刘连生，等.清洁级长爪沙鼠病毒抗体ELISA检测方法的建立[J].中国实验动物学杂志，1995，15（1）：24-27.

[6] 田克恭.实验动物病毒性疾病[M].北京：中国农业出版社，1992,76-83.

[7] 殷震，刘景华.动物病毒学（第2版）[M].北京：科学出版社，1997:692-694.

[8] 徐耀先，周晓峰，刘立德.分子病毒学[M].湖北：湖北科学技术出版社，2000:324-330.

[9] Kuo L, Masters PS. Genetic evidence for a structural interaction between the carboxy termini of the membrane and nucleocapsid proteins of mouse hepatitis virus[J]. J Virol. 2002 May;76(10):4987-99.

[10] 叶景荣，徐建国.冠状病毒的生物学特性[J].疾病监测.2005,20（3）：160-163.

[11] Peiyong Huang.The interaction of host cell proteins with mouse hepatitis virus RNA[M].UMI microform :ProQuest Information and Learning Campany.2001：1-12.
[12] Asano A, Torigoe D, Sasaki N, et al.Identification of antigenic peptides derived from B-cell epitopes of nucleocapsid protein of mouse hepatitis virus for serological diagnosis[J]. J Virol Methods. 2011 Oct;177(1):107-11.
[13] 王吉，卫礼，巩薇，等. 2003-2007年我国实验小鼠病毒抗体检测结果与分析[J]. 实验动物与比较医学，2008，28（6）:394-396.
[14] 唐东红，李晓燕，仝品芬，等.Nested-PCR检测恒河猴泡沫病毒[J].2009,17(1):61-64.

[15] Chen Y, Wu S, Guo G,et al. PLoS Pathog. Programmed death (PD)-1-deficient mice are extremely sensitive to murine hepatitis virus strain-3 (MHV-) infection[J]. PLoS Pathog. 2011 July; 7(7): e1001347.3
[16]Zhu L, Chen T, Lu Y, et al. Ning QContribution of IL-17 to mouse hepatitis virus strain 3-induced acute liver failure[J]. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2012 Aug;32(4):552-6. 
[基金项目]野生动物人工种群的生物净化及相关动物模型的建立与评价（国家科技支撑计划项目：2009BAI83B02）
[作者简介]王吉（1974-），女，副研究员，研究方向：微生物学和免疫学。

[通讯作者]贺争鸣（1957-），男，研究员，博士，研究方向：微生物学和免疫学。E-mail: zhengminghe57@163.com
PAGE  
2

